{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":135,"n_cols":6,"rows_kept":135,"merged":[[0,0,0,5],[130,0,130,5],[131,0,131,5],[132,0,132,5],[133,0,133,5],[134,0,134,5]]}
["采购3包（控制总价7651元）"]
["项目(设备)名称","详细技术参数或规格型号要求","单位","数量","单价","备注"]
[]
["维修耗材（电气）"]
["独股铜芯线","1.5㎡","卷",1]
["独股铜芯线","2.5㎡","米",1]
["独股铜芯线","4㎡","卷",1]
["多股铜芯线","BVR2.5㎡","米",1]
["多股铜芯线","BVR4㎡","卷",1]
["电缆","3*6","米",1]
["电缆","5*4","米",1]
["橡胶电缆","3*6+2*4","卷",1]
["接地线","四色","卷",1]
["硅胶软电缆","3*4+2*2.5","米",1]
["电缆","v2v4*70+1*35","米",1]
["铜线鼻","35㎡","个",1]
["铜线鼻","50㎡","个",1]
["铜线鼻","70㎡","个",1]
["铜线鼻","75㎡","个",1]
["护套线","三芯6㎡","卷",1]
["护套线","3*4","米",1]
["护套线","1.5㎡","卷",1]
["暗盒底盒","86型，德力西","个",1]
["明盒底盒","86型，国际电工，PC","个",1]
["防水盒","90*36*33","只",1]
["光面板","白色，86型","只",1]
["绝缘胶带","公牛，9米/卷","卷",1]
["三孔插座","16A","只",1]
["五孔插座","10A","只",1]
["五孔插座","16A","只",1]
["插头二相","10A","个",1]
["插头三相","10A","个",1]
["插头三相","16A","个",1]
["配电箱","20A，正泰","只",1]
["配电箱","可安装4P","只",1]
["配电箱","40A，正泰","只",1]
["开关箱","50*60，4位","只",1]
["配电箱","pz30-8，50*60","只",1]
["配电箱","24位PZ-30","只",1]
["不锈钢电源箱","300*400*200mm/304","只",1]
["明装配电箱","8位","只",1]
["断路器","3P25A","只",1]
["断路器","1p32A","只",1]
["断路器","4P20A,正泰","只",1]
["断路器","4p60A ，正泰","只",1]
["断路器","4P200A，正泰","只",1]
["断路器","4p25A ，配开关盒","只",1]
["漏电断路器","4P32A","只",1]
["漏电断路器","4P32A，配开关盒","只",1]
["漏电断路器","2P20A，德力西","只",1]
["漏电断路器","3P20A","只",1]
["断路器","4P，带漏保，德力西","只",1]
["断路器","低压","只",1]
["交流接触器","380v","只",1]
["漏电保护器","50A，正泰","只",1]
["热熔器","32恒温+3米防烫线+专业剪","套",1]
["调速器","电扇用，五档调速开关","套",1]
["互感器","150/5A","个",1]
["电容","1UF","个",1]
["单相电表","20A","个",1]
["三相电表","20A","个",1]
["万能表","A-1自动识别","只",1]
["接线端子","接线平方：2.5-16平方","个",1]
["单联开关","一开单控","只",1]
["二控开关","欧普","只",1]
["三控开关","欧普","只",1]
["空气开关","P+N，16A，3P","只",1]
["空气开关","40A2P","只",1]
["空气开关","3P","只",1]
["空气开关","32A2P","只",1]
["声光控开关","正泰","只",1]
["日光灯","单端T8-1.2m,15W-18W","根",1]
["日光灯","单端T8-0.9m","根",1]
["日光灯架","单管","套",1]
["日光灯","单端T8","台",1]
["灯管","单端T8，30W","根",1]
["灯管","单端T8，36W","根",1]
["灯泡","LED，20W","只",1]
["灯泡","LED，30W","只",1]
["灯泡","E27，9W","只",1]
["灯泡","36W，飞利浦","只",1]
["吸顶灯","10W，OP260","只",1]
["吸顶灯","30W，OP260","只",1]
["吸顶灯","防水大灯","只",1]
["工矿灯","OP，50W","只",1]
["应急灯","OP双头","只",1]
["螺口灯","7W","只",1]
["灯头","E40","只",1]
["灯贴","12-18W","只",1]
["楼顶扇","美的，40A","顶",1]
["楼顶扇","美的，40A，带调速器","顶",1]
["电扇（吊扇）","美的","台",1]
["线槽","30*15","米",1]
["线槽","30*20","米",1]
["线槽","20*4","米",1]
["线槽","30*15，PVC","米",1]
["线槽","40*40","米",1]
["线槽",50,"米",1]
["线卡",32,"只",1]
["线卡","6mm","只",1]
["线卡","7mm","只",1]
["气动钢排钉","国标ST，720支/盒","盒",1]
["切割片","∮100","只",1]
["干砂","2000目","张",1]
["油漆","31.5L","桶",1]
["松锈剂","400ML","瓶",1]
["玻璃胶","300ML；重量：480g，快干型，黑色，","瓶",1]
["电焊条","2.5mm,约30根","包",1]
["扎带","（3*200）宽1.9mm长20厘米，500根","包",1]
["熔断器芯子","RT18系列，32A","只",1]
["钢丝绳","直径4mm/米","米",1]
["冲击钻头","6*110mm，钨钢合金","个",1]
["不锈钢钻头","201不锈钢/10支（5.0mm)","盒",1]
["黄油枪","400cc,高压","把",1]
["黄油","500g","桶",1]
["十字螺丝刀","3*100mm,橡胶柄","把",1]
["平口螺丝刀","3*100mm，带磁性","把",1]
["管子钳","8寸","把",1]
["钢丝钳","5寸","把",1]
["尖嘴钳","6寸","把",1]
["斜口钳","6英寸","把",1]
["活动扳手","8寸","把",1]
["内六角扳手","短款，9件套","把",1]
["电笔","不带磁吸，塑料，3*75mm","把",1]
["电工包","中号，内无隔层，长35*高30*宽12.5cm","个",1]
["电焊手套","短款，耐用性","副",1]
["电焊面罩","手持式","个",1]
[]
[]
["单价预算合计（人民币大写）：",{"$nulls":3},{"$f":"SUM(E5:E129)","v":0}]
[]
[]
[]
[]
["            （公章）                    （签名）                  时间："]